**于都县人民医院护士鞋、一次性使用外科医用擦手巾项目（项目编号：RMYY-2023-014）采购需求**

|  |  |
| --- | --- |
| **品目一：冬装护士鞋采购需求：** | |
| 闭合方式：内侧拉链 | 鞋面材质：合成革 |
| 图案：心形扣 | 开口深度：女护士靴 |
| 后跟高：5.5CM（码数和高度成对比） | 鞋制作工艺：手工鞋 |
| 鞋头款式：圆头 | 鞋底材质：聚氨酯（PU） |
| 跟底款式：坡底 | 尺码：需按医院科室申报尺码定制  （34----40码） |
| 内里材质：合成革 | 功能：透气性良好，久穿不臭脚 |
| 备注：按医院提供鞋样进行定制生产 | |
| 于都县人民医院2023年冬装护士鞋款式：  微信图片_20231017212812  微信图片_20231017212822 | |

**医院冬装护士鞋采购项目商务要求**

1.供应商基本资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6）根据财政部财库〔2016〕125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

**2.定制要求：**中标供应商须按照医院提供的护士鞋样款式进行定制生产，在中标通知书发出后3个工作日内提供定制鞋样，经医院确认款式、材质、尺码无误差后，按医院提供数量进行供货。

**3.安全要求：**随每双鞋附带产品合格证吊牌（生产厂家信息：鞋子本身的面料、尺码、安全标准、洗涤方法、产地等，产品经质量检验合格），向医院出具生产厂家营业执照及生产许可证。

**4.供货期：**合同签订后10个工作日内完成供货。

**5.验收：**服从医院工作安排，送货并配送至医院指定科室，由医院各科室签字验收。

**6.售后服务：**院方各科室收到护士鞋后对尺码不满意应无条件进行更换。

**7.货款结算：**护士鞋采购项目结算须按医院采购流程进行入库、出库，供货方凭出库单开具税务发票进行报账。

品目二：一次性使用外科医用擦手巾采购需求

一次性使用外科医用擦手巾参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术和性能参数名称** | **参数数值** | **备注** |
| 1 | 克重 | ≥60g |  |
| 2 | 吸水速率 | ≥18.3S/5cm |  |
| 3 | 吸液率 | ≥850% |  |
| 4 | 白度 | ≥89.5% |  |
| 5 | 干态横向断裂强力 | ≥28.1N |  |
| 6 | 干态纵向断裂强力 | ≥140.3N |  |
| 7 | 成分 | 无纺布 |  |
| 8 | 大小 | ≥21cm\*100m |  |
| 9 | 消毒方式 | 环氧乙烷 |  |
| 10 | 疾控中心检测报告 | 具备无菌纸巾打开后能保持无菌的检测报告 |  |

于都县人民医院

2023年11月22日